Сайт ИТ СО РАН – http://www.itp.nsc.ru

«В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 22.08.2014 № 14.607.21.0150 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме «Разработка технологий, направленных на повышение энергоэффективности факельного сжигания низкосортных углей и отходов их переработки в энергетических котлах с использованием механохимической и электрохимической активации углей» на этапе № 2 в период с 01.01.2017 по 31.12.2017  выполнены следующие работы.

В проекте разрабатываются  предложения по применению   механохимической и электрохимической активации, а также водоугольного топлива при предварительной механохимической и электрохимической активации низкосортных углей  и отходов их переработки. применительно к факельному сжиганию.

Работы, предусмотренные Планом - графиком 2-го  этапа 2017 года, выполнены в полном объеме.

Предусмотренные  работы Получателя субсидии (ИТ СО РАЕН) и Индустриального партнера (АО «Сибтехэнерго») связаны с подготовительными  работами  для решения поставленных задач и с экспериментальными исследованиями.

1. Получатель субсидии разрабатывал предложения применения   механохимической активации низкосортных углей и отходов их переработки и водоугольного топлива.  Получены следуюшие  результаты.

1.1. Для первоочередной задачи исследования  повышения химической активности  низкосортных углей и отходов их переработки  исследовались  их кинетические характеристики. Для  этого  проводился термогравиметрический анализ образцов угольной пыли бурого угля, каменного угля и антрацита,  обработанных как мельницами активаторами (ВЦМ, дезинтегратор), так  и штатной молотковой мельницей. В лабораторных условиях на дериватографическом стенде проведен синхронный термический анализ, включающий  в себя одновременное проведение термогравиметрических определений дифференциальной сканирующей калориметрии и масс-спектрометрического анализа выделенного газа. Анализы проводились с использованием на приборе STA 449F1 Jupiter®, совмещенном с квадрупольным масс-спектрометром QMS 403D Aëolos® (NETZSCH, Германия).  Проведены анализы как на дериватографическом стенде при медленно протекающем термическом процессе, так и приближенные к реальному воспламенению угля в промышленных котлах при быстро протекающем термическом процессе на «вертикальной трубчатой печи».

1.2. С целью отработки конструктивных элементов горелочных устройств для проведения экспериментальных исследований по воспламенению и горению низкосортных углей и отходов их переработки с механохимической активацией на полупромышленных стендах применялось  экспериментальное моделирование с использованием уменьшенных лабораторных моделей.

Для исследования процессов факельного сжигания различных видов низкосортных углей и отходов их переработки на основе разработанной конструкторской документации работ был модернизирован экспериментальный стенд с расчетной тепловой мощностью 50 кВт.

Разработаны Программа и методика экспериментальных исследований с использованием лабораторного стенда тепловой мощностью 50 кВт. В документе сформулирована цель проведения исследований, даны требования к проведению исследований и порядок проведения экспериментов, а также требования к условиям безопасной работы. Приведены методы исследований и порядок отчетности о проведении экспериментов.

Использование пилотного  газового факела в поджиговой секции с регулируемыми расходами угольного топлива и воздуха позволяет  исследовать процессы воспламенения и горения различных видов низкосортных углей и отходов их переработки.

1.3. Для отработки  режимов факельного сжигания низкосортных углей и отходов их переработки при их механохимической активации используются  тепловые  стенды полупромышленных размеров мощностью 1 и 5 МВт.

- Для экспериментальных исследований сжигания  низкосортных углей и отходов их переработки были разработаны, сконструированы, изготовлены, осуществлены приобретения и смонтированы горелочные устройства. Основными элементами горелочных устройств являются  улиточный завихритель; муфелизированная камера сгорания, система подачи топлива. Предусмотрена последовательно-параллельная подача механоактивированных низкосортных углей и отходов их переработки. Для реализации двухступенчатой системы воспламенения и горения низкосортных углей и отходов их переработки была проведена модернизация тепловых стендов тепловой мощностью 1 и 5 МВт для их факельного сжигания.

- Разработана программа и методики экспериментальных исследований. В документе сформулирована цель проведения исследований, даны требования к проведению исследований и порядок проведения экспериментов, а также требования к условиям безопасной работы. Приведены методы исследований и порядок отчетности о проведении экспериментов.

1.4. Для разработки  новых технологий  разрабатывались  расчетные методы, основанные на главных положениях механики, термодинамики и кинетики: уравнения сохранения и движения (в общем смысле, включая уравнения химической и физической кинетики).

Разработана математическая модель воспламенения и термохимического превращения твердого остатка низкосортных углей и отходов их переработки при предварительной механохимической и электрохимической активации с учетом гидродинамики и тепломассообмена. Для описания реакционных свойств низкосортных углей и отходов их переработки, прошедших механоактивацию, выбран метод получения кинетических констант на основе термогравиметрического анализа с учетом их многостадийности окисления. Для учета процесса электрохимической активации угольной пыли введен источник тепла с мощностью тепловыделения, характерного для системы ЭХТС (системы электрохимического сжигания топлива). Механизм химических превращений топлива в двухфазном потоке с тепловым источником основан на сопряжении математической модели аэродинамики, теплообмена, горения и газификации низкосортных углей и отходов их переработки.

На основе разработанных математических моделей проведено численное исследование процессов воспламенения и термохимического превращения твердого остатка низкосортных углей и отходов их переработки при предварительной механохимической и электрохимической активации. Показано, что электрохимическая активация повышает стабильность и эффективность зажигания угольного топлива. При прохождении угольных частиц через систему ЭХТС интенсифицируется выход летучих веществ и стабилизируется воспламенение. Показано, что электрохимическая активация механоактивированных низкосортных углей и отходов их переработки приводит к улучшению состава генераторного газа на выходе.

Разработана программная документация на модернизацию  пакета программ SigmaFlow с учетом разработанных математической и физико-математической моделей.

1.5. В программной документации на модернизацию пакета программ SigmsFlow представлено описание программы и текст программы для программного модуля.

Проведена модернизация программного модуля расчета горения и газификации низкосортных углей и отходов их переработки для процессов термохимических превращений топлива при механохимической и электрохимической активации с учетом гидродинамики и тепломассообмена.  Программный модуль работает в составе программы SigmaFlow, предназначенной для компьютерного моделирования процессов гидродинамики, тепломассообмена и горения в камерах сгорания, предназначенных для сжигания низкосортных углей и отходов их переработки.  Функциональным назначением программного модуля является формирование источниковых членов для уравнений сохранения массы, импульса и энергии в результате химических реакций низкосортных углей и отходов их переработки, прошедших механохимическую и/или электрохимическую активацию. Реализация в программе SigmaFlow программного модуля позволяет расширить возможности расчетных исследований

1.6. При расчетах  сжигания распыленных водоугольных капель учитывается низкотемпературная  активизация реакционной поверхности низкосортных углей и отходов их переработки на стадии воспламенения и возрастание удельной реакционной поверхности в основной зоне процесса горения и интенсификация процесса горения за счет реакции углерода топлива с водяным паром, протекающей параллельно основной реакции горения. Для  разработки предложений по технологии сжигания водоугольных топлив  и верификации физико-математической модели процессов воспламенения и горения распыленного водоугольного топлива в вихревом  высокотурбулентном газо-капельном потоке используются  данные экспериментальных исследований.

2. Индустриальный партнер разрабатывал предложения применения   электрохимической активации топлива.  Задача исследования характеристик факела на тепловых стендах с растопочной горелкой с использованием электрохимической технологии сжигания низкосортных углей и отходов их переработки решалась  на основе кинетической модели процесса.

Получены следующие  результаты.

2.1. Проведены подготовительные работы и подготовительные экспериментальные исследования для  дальнейшего исследования характеристик факела на тепловом стенде 5 МВт с растопочной горелкой с использованием электрохимической технологии сжигания низкосортных углей и отходов их переработки. Тепловой стенд 5 МВТ оснащался  системой электрохимической технологии сжигания (ЭХТС).

2.2. Разработана рабочая конструкторская документация на изготовление  ЭХТС на стенде 5 МВт. Разработаны отдельные узлы ЭХТС и вспомогательные системы. Стенд включает следующие технологические узлы:вибропитатель для подачи угольной пыли, эжекторы транспортного воздуха, камера сгорания (реактор) с горением угольной пыли с вводом первичного воздуха с угольной пылью необходимой тонины помола, пылевой циклон для улавливания, дымосос, воздуходувки, средства измерения температуры и состава газовой фазы.

2.3. В состав электродугового блока ЭХТС входит блок, создающий высокочастотную дугу в зоне горения пылеугольного факела. Электродуговой блок состоит из двух пар электродов, закрепленных на керамической трубке и изоляторах с кварцевыми стеклами, рассчитанный на максимальное выходное напряжение преобразователей частоты. При нормальном режиме работы преобразователей частоты в электродуговом блоке зажигаются две несвязанные высокочастотные дуги. Электродуговой блок монтируется к огневому стенду с помощью фланцевых соединений.

2.4. На основании разработанной проектно-конструкторской документации проведены работы по  изготовлению, приобретению  и монтажу элетродугового блока ЭХТС и связанных с ним элементов.

2.5.  Разработана программа и методика экспериментальных исследований характеристик факела на тепловом стенде  с использованием электрохимической технологии сжигания низкосортных углей и отходов их переработки. Представлена комплектность теплового стенда 5 МВт, средства измерения (контрольно-измерительное оборудование),

2.6. Программа исследований содержит требования по подготовке к исследованиям, проверку и настройка аппаратуры и программного обеспечения для измерения газоаналитических и температурных параметров горения и для  регистрации параметров подачи угля,  проверку окислителя (воздуха) для сжигания топлива, наличие контрольно-измерительного оборудования,  проверку необходимого давления в линиях сжатого воздуха и  наличия низкосортных углей и отходов их переработки.

2.7. Методика проведения экспериментальных исследований определяет последовательность проведения опытов.  Проводится определение в заданных режимах температурных величин горения пылеугольного топлива в горелочном устройстве; определение уровня содержания газовых компонент в уходящих из горелочного устройства газах; отладка программы сбора и обработки на ЭВМ экспериментальных данных в реальном масштабе времени.

3. Сведения о выполнении 2-го  этапа проекта размещены на официальном сайте ИТ СО РАН по адресу: http://www.itp.nsc.ru/OIPVD/Default.htm